附件1：

路灯维修报价表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 项目参数 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 供应商报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换4*3BVR电缆 | 品牌，国标， | 米 | 600 | 55 | 33000 |  |
| 2 | 32PE线管（含配件） | 品牌 | 米 | 600 | 4 | 2400 |  |
| 3 | 地面开挖及恢复 | 草皮、透水砖、水泥道路上，平均价 | 米 | 500 | 30 | 15000 |  |
| 4 | 更换72W以上,LED路灯灯头 | 详见甲方提供参考图片 | 盏 | 66 | 380 | 25080 |  |
| 5 | 200W投屏灯 | 篮球操场 | 盏 | 5 | 380 | 1900 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  | 77380 |  |