附件2

教室门漆面翻新项目报价单

单位：元

| 序号 | 项目 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 供应商报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层除锈 | 打磨清除门面锈迹 | 扇 | 30 | 60 | 1800 |  |
| 2 | 铁锈转化剂 | 灰色油性防锈漆 | 扇 | 30 | 50 | 1500 |  |
| 3 | 面刷面漆 | 喷涂或涂刷二遍 | 扇 | 30 | 110 | 3300 |  |
| 4 | 墙面防护 | 墙面贴防护膜 | 扇 | 30 | 10 | 300 |  |
| 5 | 换锁面 | 成品不锈钢锁面 | 片 | 19 | 50 | 950 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 7850 |  |