附件：

莲塘校区围墙、铁栅栏改造项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除商铺墙面板 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 平方米 | 18.72 |
| 2 | 拆除商铺广告、门头、龙骨 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 平方米 | 62.96 |
| 3 | 水包沙墙面 | 清扫、满刮腻子二遍、打磨、 刷底漆、水包沙 | 平方米 | 477.7 |
| 4 | 金属面油漆 | 围墙护栏清扫 、打磨、清锈除污、刷漆(油) | 平方米 | 290.51 |
| 5 | 余方弃置 | 建筑垃圾外运5000m | 立方米 | 35.22 |
| 6 | 外脚手架 | 装饰脚手架 | 平方米 | 200 |