附件

进贤校区综合实训楼玻璃幕墙改造项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 拆除墙面原有玻璃 | 平方米 | 153.34 |
| 2 | 幕墙玻璃 | 安装中空钢化LOW-E单银夹胶玻璃6+6+1.14PVB+12A+6（不含幕墙骨架） | 平方米 | 130.9 |
| 3 | 幕墙玻璃（带窗） | 安装中空钢化LOW-E单银夹胶玻璃6+6+1.14PVB+12A+6（不含幕墙骨架） | 平方米 | 22.44 |
| 4 | 玻璃雨篷更换 | 中空钢化LOW-E单银夹胶玻璃6+6+1.14PVB+12A+6 | 平方米 | 10.5 |
| 5 | 清扫垃圾 | 清扫垃圾 | 项 | 1 |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |
| 6 | 外脚手架 | 外脚手架 15m 以内 双排 | 平方米 | 308 |
| 7 | 垂直运输 | 垂直运输费 | 平方米 | 153.34 |
|  | 单价措施合计 |  |  |  |