## 搬迁
设备搬迁、机房综合布线、楼宇网络和铃声系统部署项目清单
序号 | 类别 | 货物名称 | 要求 | 数量 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元)
1 | 8间 机房 | 电脑、拆装搬运调试 | 从先拆除电脑为尽可能的保护好显示器完好，要求采用泡沫板和胶布等，并摆放安装调试好。（市区范围内搬迁） | 140 | 台
2 |  | 学生桌凳 上下楼搬运 | 要求整张桌子搬运过去，尽可能的不拆散，并摆放好（市区范围内搬迁） | 300 | 套
3 |  | 机柜(1米高) | 要求搬运过去并安装好。 | 2 | 个
4 |  | 搬运费 | 4.2米货车或其他更适合开车型。 | 6 | 车
5 |  | 24口千兆交换 华三S26GF-U | 固定端口：24个10/100/1000Base-T电口、2个1000Base-XSFP端口、交换容量：52Gbps、转发能力：38.7Mpps、模式切换：“标准交换 网络克隆 汇聚上联 端囗隔离”、MAC表：8K | 24 | 台
6 |  | 18U网络机柜 | 18U机柜（含轮子）优质冷轧钢，脱脂静电喷塑由器等网络设备。 防护等级IP20表面处理:方孔条/安装梁:耐指纹敷铝锌板;其他:脱脂 酸洗 磷化 静电喷塑标准:符合ANSI/EIA RS-310-D,IEC297297-2，DIN41491,PATI,DIN41494,PART,GB/T3041.2-92.标准兼容ETSI标准。 | 6 | 个
7 |  | 移装空调 | 已拆下10台空调（其中2台风管机），搬运到青山湖校区图书馆并安装到3，4楼机房 | 10 | 个
8 |  | 网线 | 超五类网线23箱+超六类网线1箱 | 24 | 箱
9 |  | 综合布线服务 | 根据室内环境和设备使用情况，室内配电柜、短路断路过载保护器(至少3组)，每间实训室布设相应的强电、弱电、网络机柜安装上架，扎好线束，走线美观实用,打上标签标注，水晶头2端压制完美，提供一线品牌超五类网线和超五类水晶头、一线品牌电源线和排插、PVC 槽板，布线施工安装调试等。本项目为交钥匙工程,此项目报价包括与本项目所有费用。 地面线槽板美观耐踩踏，强度高。 | 488 | 点
小计：
楼宇、楼层网络和铃声系统部署
10 | 楼宇 布线 | 教室(实训室)、办公室部网线 | 布放超五类一线品牌网线从楼层接入交换机至每间教室(实训室)和办公室的电脑桌上，RJ-45水晶头接到设备上后，再预留3米的线长。接入交换机与汇聚交换机之间的级联线需要用六类屏蔽双绞线；网线入室内要走线槽或套管，注意美观。 通过光缆把A楼+B楼+C楼三栋相邻楼联通。 A楼共8层70间（12+12+5+5+7+6+12+13=72） B楼共2层11间（1+10=11） C楼共3层（15+12+13=30）（检修已有网络，布放网络设备实现组网）
11 | 铃声系统 | 广播铃声系统 | 每层布放约1~2个20W或30W的音箱通过音频线与1台定时功放一体机(1900W左右)连接。共安装13个30W音箱，二芯音频线根据需要配备。 | 1 | 批
12 | 路由器 |  | 华三（H3C）ER8300G3 2*10 GE+2*GE Combo+8*GE企业级千兆VPN有线路由器 带机1100 VLAN划分/内置防火墙 | 1 | 台
13 | 核心交换机 |  | S5730S-48C-SI/EI-AC24口千兆电8口万兆光三层汇聚核心交换机 S5730-48C-SI-AC | 1 | 台
14 | 接入交换机 |  | 24口千兆电+2千兆光口 S26GF-U(含普通兼容华为、华三交换机的四对LC光模块) | 12 | 台
15 | 机柜 |  | 6U墙柜（高350宽550深400） | 8 | 台
小计：