附件1

报价单

单位：元

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 | 供应商报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面开挖 | ㎥ | 80 | 100 | 8000 | 挖沟槽土方，（含机械费及人工开挖） |  |
| 2 | 土方回填 | ㎥ | 80 | 80 | 6400 | 槽底夯实，铺设垫层；原土方回填 |  |
| 3 | 排水管铺设 | 米 | 180 | 35 | 6300 | （含材料、辅料及人工）国标pvc-U双臂波纹排水管 |  |
| 4 | 检修井铺设及井盖 | 座 | 28 | 510 | 14280 | 含国标DN300铸铁检修井 |  |
| 合计：（元） |  |  |  |  | 34980 |  |  |